| 报修时间 | 部门 | 姓名 | 报修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12月4日 | 教学矿井 | 马博 | 矿井二层男洗手间流水 |
| 12月5日 | 机电系 | 王茂军 | 机A5层西楼道顶消防管漏水 |
| 12月4日 | 党群部 | 吕凯巍 | 图书馆9层卫生间小便下管漏水 |
| 12月5日 | 基础部 | 康晓磊 | 机A202教室外低压配电盒盖掉 |
| 12月5日 | 矿山系 | 崔振洋 | 6#学生公寓一层小便斗掉 |
| 12月5日 | 矿山系 | 杨双博 | 新五号楼西侧华席石材破裂 |
| 12月5日 | 人事处 | 张夏英 | 图书馆9层报警器坏 |
| 12月7日 | 学生处 | 曹春霞 | 图书馆8层南边门坏 |
| 12月10日 | 健康学院 | 杜进 | 机C1-2层楼梯墙裙脱落 |
| 12月10日 | 教育中心 | 来晋辉 | 综D4楼梯口地板鼓起严重 |
| 12月10日 | 健康学院 | 成少宁 | 综D1女厕第二个冲水阀坏 |
| 12月11日 | 基础部 | 康晓磊 | 综B201门口声光控灯坏 |
| 12月12日 | 人事处 | 张夏英 | 图书馆屋顶霓虹灯坏 |
| 12月17日 | 体育部 | 何鹏飞 | 图书馆北右侧电梯灯坏 |
| 12月17日 | 建工系 | 陆凡婷 | 机A301对面女厕龙头坏 |
| 12月19日 | 基础部 | 任瑞娜 | 开水房有个龙头坏 |
| 12月20日 | 党群部 | 吕凯巍 | 图书馆8层一个声控灯坏 |
| 12月21日 | 图书馆 | 张甜 | 图书馆北观光电梯坏 |
| 12月21日 | 汽车系 | 王丽红 | 开水房一个水龙头漏水 |

| 报修时间 | 部门 | 姓名 | 报修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12月21日 | 培训中心 | 葛殷勤 | 二食堂东洗手池一个龙头坏 |
| 12月22日 | 后勤处 | 焦炜 | 沉淀广场东地面往出冒水 |
| 12月25日 | 院办 | 曹瑞军 | 专家4号楼厨房漏水 |
| 12月26日 | 矿山系 | 杨双博 | 汽车楼B西道天花板漏水 |
| 12月26日 | 财会系 | 陈普青 | 2号教工楼1单地下室渗水 |
| 12月30日 | 电信系 | 介丹 | 综合楼东施工围栏损坏 |
| 12月31日 | 人事处 | 师超红 | 汽车楼B4东南角暖气漏水 |
| 12月31日 | 建筑系 | 杨博君 | 机2西南角厕所暖气片漏水 |

| 报修时间 | 部门 | 姓名 | 报修内容 |
| --- | --- | --- | --- |

| 报修时间 | 部门 | 姓名 | 报修内容 |
| --- | --- | --- | --- |

| 报修时间 | 部门 | 姓名 | 报修内容 |
| --- | --- | --- | --- |